	BỘ Y TẾ

----------------------
Số: 1020/QĐ-BYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004


 
QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẠM Y TẾ XÃ CÓ BÁC SỸ VÀO DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH, HUYỆN, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TRẠM Y TẾ XÃ VÀ TÚI Y TẾ THÔN BẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 437/QĐ-BYT NGÀY 20/2/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Theo đề nghị của các Ông: Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị - Công trình Y tế, Vụ trưởng Vụ Điều trị,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sửa đổi trang thiết bị y tế Trạm Y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Điều 2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào bản Danh mục trang thiết bị y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định này để lập kế hoạch dự án đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y tế hàng năm.
 trưởng(Thủ y tế các Ngành căn cứ vào Danh mục trang thiết bị y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định này để lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trong ngành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị-Công trình y tế, Điều trị, Kế hoạch-Tài chính, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Ngành chịu trách nhiệm thi hành hành Quyết định này.
	 
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Lê Ngọc Trọng


 
DANH MỤC 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẠM Y TẾ XÃ
Ban hành theo Quết định Số: 1020/QĐ-BYT, ngày 22/3/2004 của Bộ y tế

 (TYT Có bác sỹ)
	Số TT
	Tên trang thiết bị
	Ðơn vị
	Sốlượng
	Số lượng 

Trạm y tế có

	I
	KHÁM ĐIỀU TRỊ CHUNG
	

	1
	Giường bệnh
	cái
	5 đến 10
	6

	2
	Tủ đầu giường
	cái
	5 đến 10
	2

	3
	Bàn khám bệnh
	cái
	1 đến 2
	1

	4
	Ðèn bàn khám bệnh
	cái
	3
	1

	5
	Huyết áp kế
	cái
	4
	3

	6
	Ống nghe bệnh 
	cái
	4
	3

	7
	Nhiệt kế y học 42Oc
	cái
	10
	10

	8
	Máy điện tim 1 hoặc 3 kênh
	cái
	1
	0

	9
	Máy châm cứu
	cái
	2
	1

	10
	Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay
	cái
	1
	0

	11
	Máy khí dung
	cái
	1
	2

	12
	Máy hút điện
	cái
	1
	1

	13
	Máy hút đạp chân
	cái
	1
	0

	14
	Kính hiển vi
	cái
	1
	0

	15
	Búa thử phản xạ
	cái
	1
	1

	16
	Bóp bóng người lớn
	cái
	2
	1

	17
	Bóp bóng trẻ em
	cái
	2
	1

	18
	Bàn tiểu phẫu
	cái
	1
	1

	19
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	bộ
	2
	2

	20
	Bộ dụng cụ rửa dạ dày
	bộ
	1
	1

	21
	Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao
	cái
	1
	

	22
	Ðè lưỡi thép không gỉ
	cái
	8
	8

	23
	Bàn để dụng cụ
	cái
	2
	0

	24
	Cáng tay
	cái
	1
	1

	25
	Cáng đẩy
	cái
	1
	0

	26
	Xe đẩy cấp phát thuốc
	cái
	1
	1

	27
	Tủ đựng thuốc và dụng cụ
	cái
	2
	2

	28
	Khay quả đậu 825mlthép không gỉ
	cái
	2
	0

	29
	Khay quả đậu 475mlthép không gỉ
	cái
	2
	1

	30
	Khay đựng dụng cụ nông
	cái
	4
	2

	31
	Khay đựng dụng cụ sâu
	cái
	4
	0

	32
	Hộp hấp bông gạc hình trống ? 24cm
	cái
	4
	1

	33
	Hộp hấp dụng cụ có nắp
	cái
	4
	4

	34
	Bát đựng dung dịch 600ml, thép không gỉ
	cái
	2
	1

	35
	Thùng nhôm đựng nước có vòi
	cái
	2
	1

	36
	Cốc đựng dụng dịch 500ml có chia độ
	cái
	2
	1

	37
	Bơm tiêm dùng một lần 2 ml (cơ số ban đầu) - Ðủ dùng theo nhu cầu
	cái
	50
	0

	38
	Bơm tiêm dùng một lần 5 ml (cơ số ban đầu) - Ðủ dùng theo nhu cầu
	cái
	100
	100

	39
	Bơm tiêm dùng một lần 10 ml(cơ số ban đầu) - Ðủ dùng theo nhu cầu
	cái
	100
	100

	40
	Bơm tiêm dùng một lần 20 ml(cơ số ban đầu) - Ðủ dùng theo nhu cầu
	cái
	50
	50

	41
	Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm
	cái
	2
	2

	42
	Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm
	cái
	4
	2

	43
	Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm
	cái
	2
	2

	44
	Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo
	cái
	4
	2

	45
	Kéo thẳng, nhọn 145mm
	cái
	4
	2

	46
	Kéo thẳng tù 145mm
	cái
	2
	2

	47
	Kéo cong nhọn/nhọn 145mm
	cái
	3
	2

	48
	Kéo thẳng nhọn/tù 145mm
	cái
	3
	2

	49
	Kéo cong tù 145mm
	cái
	3
	2

	50
	Kéo cắt bông gạc
	cái
	3
	2

	51
	Kẹp kim Mayo 200mm
	cái
	2
	2

	52
	Cán dao số 4
	cái
	2
	2

	53
	Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi
	cái
	2
	2

	54
	Ðèn Clar
	bộ
	1
	1

	55
	Giá treo dịch truyền
	 
	 
	1

	56
	Đèn pin
	cái
	2
	2

	57
	Bô tròn
	cái
	2
	2

	58
	Vịt đái nữ
	cái
	2
	2

	59
	Vịt đái nam
	cái
	2
	2

	60
	Thông tiểu nam, nữ các loại
	cái
	20
	20

	61
	Bốc tháo thụt, dây dẫn
	cái
	1
	1

	62
	Túi chờm nóng lạnh
	cái
	2
	2

	63
	Ghế đẩu quay
	cái
	2
	2

	64
	Cốc thuỷ tinh chia độ
	cái
	2
	2

	65
	Các bộ nẹp chân, tay
	bộ
	5
	5

	66
	Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu ...
	cái
	10
	10

	67
	Bông y tế 
	gói
	10
	10

	68
	Băng vết th​ơng y tế
	cuộn
	10
	10

	69
	Xoong luộc dụng cụ
	cái
	4
	2

	II
	Y HỌC CỔ TRUYỀN
	

	70
	Máy châm cứu
	cái
	2
	1

	71
	Tủ đựng thuốc đông y
	cái
	1
	0

	72
	Dụng cụ sơ chế thuốc đông y
	bộ
	1
	0

	73
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	cái
	2
	2

	74
	Ghế ngồi chờ khám
	cái
	3
	3

	75
	Bàn cân thuốc thang
	cái
	2
	0

	76
	Giá, kệ đựng dược liệu
	cái
	4
	0

	77
	Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi tủ 50 ô)
	cái
	2
	0

	78
	Dao cầu
	Bộ
	1
	0

	79
	Thuyền tán
	Bộ
	1
	0

	80
	Dụng cụ sơ chế, bào chế d​ợc liệu
	Bộ
	1
	0

	81
	Kim châm cứu và hộp đựng kim
	Bộ
	50
	50

	82
	Tranh h​ướng dẫn huyệt châm cứu 
	Bộ
	2
	0

	83
	Bếp điện (hoặc bếp dầu)
	cái
	2
	0

	84
	Xoong luộc dụng cụ
	cái
	4
	0

	85
	Nồi hấp kim và dụng cụ châm cứu
	cái
	1
	1

	86
	Ðèn hồng ngoại
	cái
	5
	0

	87
	Khay đựng dụng cụ inox (30 x 45 cm)
	cái
	4
	0

	88
	Khay quả đậu inox
	cái
	5
	0

	89
	Panh có mấu dài 140 mm
	cái
	5
	1

	90
	Panh không mấu dài 140 mm
	cái
	5
	1

	91
	Kẹp phẫu tích
	cái
	5
	1

	92
	Hộp chống sốc phản vệ
	hộp
	1
	1

	93
	Hộp đựng bông, cồn
	hộp
	2
	1

	III
	CHUYÊN KHOA TMH - RHM - MẮT 
	

	94
	Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán
	cái
	1
	1

	95
	Kẹp lấy dị vật tai
	cái
	1
	0

	96
	Loa soi tai
	bộ 3 cáI
	1
	1

	97
	Kẹp lấy dị vật mũi
	cái
	2
	0

	98
	Kìm khám mũi
	cái
	1
	1

	99
	Ghế răng đơn giản
	cái
	1
	0

	100
	Kìm nhổ răng trẻ em
	cái
	2
	2

	101
	Kìm nhổ răng người lớn
	cái
	2
	2

	102
	Bẩy răng thẳng
	cái
	5
	5

	103
	Bẩy răng cong
	cái
	5
	5

	104
	Bộ lấy cao răng bằng tay
	bộ
	2
	2

	105
	Bơm tiêm nha khoa
	cái
	1
	0

	106
	Bộ khám (khay quả đậu, g​ương, gắp) 
	bộ
	2
	2

	107
	Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản
	bộ
	2
	2

	108
	Bảng thử thị lực
	cái
	1
	1

	109
	Kính lúp 2 mắt
	cái
	1
	0

	110
	Kẹp lấy dị vật trong mắt
	cái
	2
	0

	IV
	XÉT NGHIỆM
	

	111
	Máy xét nghiệm sinh hoá (đơn giản)
	cái
	1
	0

	112
	Máy xét nghiệm huyết học (đơn giản)
	cái
	1
	0

	113
	Máy xét nghiệm nước tiểu (đơn giản)
	cái
	1
	0

	114
	Tủ lạnh 150 lít
	cái
	1
	1

	115
	Máy ly tâm nước tiểu
	cái
	1
	0

	116
	Máy ly tâm 
	cái
	1
	0

	V
	KHÁM ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA - ĐỠ ĐẺ
	

	117
	Bàn khám phụ khoa
	cái
	1
	1

	118
	Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ
	cái
	2
	2

	119
	Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ
	cái
	2
	2

	120
	Van âm đạo các cỡ
	cái
	2
	2

	121
	Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm
	cái
	2
	2

	122
	Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ
	cái
	2
	2

	123
	Kéo cong 160mm thép không gỉ
	cái
	2
	2

	124
	Khay quả đậu, thép không gỉ
	 
	1
	1

	125
	Thước đo tử cung
	cái
	1
	1

	126
	Thước đo khung chậu
	cái
	1
	1

	127
	Kim khâu 3 cạnh, 3/7 vòng
	cái
	2
	2

	128
	Găng mổ cỡ 6,5 và 7
	cái
	30
	30

	129
	Thùng nhôm có vòi, 20 lít
	cái
	1
	1

	130
	Bơm tiêm dùng một lần 2 ml
	cái
	20
	20

	131
	Bơm tiêm dùng một lần 5 ml
	cái
	50
	50

	132
	Kẹp lấy vòng
	cái
	2
	2

	133
	Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép không gỉ
	cái
	2
	2

	134
	Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút số 4, 5, 6
	cái
	5
	0

	135
	Chậu tắm trẻ em 25 lít
	cái
	1
	0

	136
	Băng huyết áp kế trẻ em
	cái
	2
	1

	137
	Quả bóp tháo thụt
	cái
	1
	1

	138
	Bầu nhỏ giọt
	cái
	1
	0

	139
	Bóng hút nhớt mũi trẻ sơ sinh + ống hút nhớt
	cái
	2
	1

	140
	Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-Ochner, thép không gỉ 160mm
	cái
	4
	4

	141
	Bàn đẻ thép không gỉ
	cái
	1
	1

	142
	Thước dây 1,5 mét
	cái
	1
	1

	143
	Thước đo khung chậu
	cái
	1
	1

	144
	Ống nghe tim thai
	cái
	1
	1

	145
	Bơm hút sữa bằng tay
	cái
	1
	0

	146
	Kéo cắt tầng sinh môn 200mm
	cái
	2
	2

	147
	Kim khâu cổ tử cung
	cái
	2
	2

	148
	Chỉ khâu loại không tiêu
	gói
	10
	10

	149
	Balon ô xy hoặc Bình ô xy xách tay có đồng hồ
	cái
	2
	1

	150
	Chỉ Catgut No. 2
	gói
	5
	5

	151
	Cân trẻ sơ sinh 15kg
	cái
	1
	1

	VII
	DỤNG CỤ DIỆT KHUẨN
	

	152
	Nồi hấp áp lực 18 lít điện - than
	cái
	1
	1

	153
	Nồi luộc dụng cụ điện
	cái
	1
	1

	154
	Xoong luộc dụng cụ
	cái
	4
	0

	155
	Nồi luộc dụng cụ đun dầu
	cái
	1
	0

	156
	Tủ sấy điện cỡ nhỏ
	cái
	1
	0

	157
	Kẹp dụng cụ sấy hấp
	cái
	2
	1

	158
	Chậu thép không gỉ - dung tích 6 lít
	cái
	1
	1

	159
	Chậu nhựa 10 đến 20 lít
	cái
	4
	2

	160
	Xô đựng 12 đến 15 lít
	cái
	4
	2

	VII
	THIẾT BỊ THÔNG DỤNG
	

	161
	Máy bơm nước điện
	cái
	1
	1

	162
	Máy bơm nước UNICEF cho nơi không có điện
	cái
	1
	0

	163
	Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz
	cái
	1
	0

	164
	Ðèn măng xông
	cái
	1
	0

	165
	Ðèn bão
	cái
	2
	1

	166
	Loa phóng thanh cầm tay
	cái
	1
	0

	167
	Máy vi tính + Máy in
	bộ
	1
	1

	168
	Máy thu hình (Tivi)
	cái
	1
	0

	169
	Ðiện thoại
	cái
	1
	0

	170
	Bàn làm việc
	cái
	4
	4

	171
	Ghế
	cái
	12
	12

	172
	Ghế băng
	cái
	3
	0

	173
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	4
	3

	174
	Bảng đen
	cái
	2
	0

	175
	Bếp điện
	cái
	1
	1

	176
	Lò sưởi điện
	cái
	1
	1

	VIII
	TÚI Y TẾ THÔN BẢN
	

	1
	Bơm tiêm dùng một lần 5 ml
	cái
	20
	

	2
	Bơm tiêm dùng một lần 10 ml
	cái
	20
	

	3
	Y nhiệt kế 42OC
	cái
	2
	

	4
	Kẹp Korcher thẳng 160mm có mấu và khoá hãm
	cái
	1
	

	5
	Kẹp cong có mấu và khoá hãm 160mm
	cái
	1
	

	6
	Kẹp phẫu tích 160 mm
	cái
	1
	

	7
	Kéo thẳng 160 mm đầu tù
	cái
	1
	

	8
	Thước dây bằng vải tráng nhựa 1,5 m
	cái
	1
	

	9
	Ðè lưỡi các loại 
	cái
	3
	

	10
	Hộp đựng dụng cụ 220x100x50 mm, nhôm dày 0.85-1mm
	cái
	1
	

	11
	Ðèn pin + 2 pin đại
	bộ
	1
	

	12
	Túi đựng dụng cụ gỉa da xách tay, 3 ngăn, có dây đeo (300x240x100 mm)
	cái
	1
	

	13
	Bông y tế 
	gói
	2
	

	14
	Băng vết thư​ơng y tế
	cuộn
	2
	

	15
	Các bộ nẹp chân, tay
	bộ
	2
	

	16
	Túi y tế 
	bộ
	1
	

	IX
	GÓI ĐỠ ĐẺ SẠCH
(Tất cả các hạng mục đ​ược khử trùng trư​ớc khi đóng gói) 
	

	 
	Cơ số 1 gói
	 
	 
	

	1
	Găng tay y tế
	đôi
	2
	

	2
	Lưỡi dao mổ 
	cái
	1
	

	3
	Tấm nylon mềm kích thước 45x70cm
	tấm
	1
	

	4
	Dung dịch iode 0,5% - 5ml
	lọ
	1
	

	5
	Gạc cầu f 40mm 
	cái
	2
	

	6
	Xà phòng rửa tay
	miếng
	1
	

	7
	Băng rốn vô khuẩn
	gói
	1
	

	8
	Chỉ buộc rốn dài 30 cm
	sợi
	3
	

	9
	Bông thấm nước
	gói
	1
	

	10
	Tăm bông 
	cái
	2
	


 
                              Tổng số DM của TYT: 136/176 ( 77,3%     

                                                                                                       Trưởng trạm y tế
	BỘ Y TẾ
SỞ Y TẾ THANH HÓA

----------------

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẠM Y TẾ
XÃ THIỆU QUANG




